O Sol é a principal fonte de energia em nosso planeta, onde anualmente sua superfície recebe nas formas de luz e calor uma quantidade de energia solar que ultrapassa o necessário para a utilização, sendo assim, uma pequena parcela dessa energia gerada consegue ser aproveitada. O aproveitamento dessa energia se trata de diversas tecnologias criadas com uma ampla aplicação, como por exemplo: iluminação, aquecimento, produção de energia solar térmica e também a conversão fotovoltaica.

Com a criação da regulamentação sobre a microgeração residencial estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2012, houve um incentivo à geração da energia solar no Brasil. Ela permite que qualquer residência possua painéis solares onde possam utiliza-los de forma de geração autônoma de energia. “Isso não apenas reduz o consumo de energia obtido através da distribuidora, mas em horários de pico de produção energética, ainda pode devolver energia à rede de distribuição” (ANEEL, 2012). Com o tecnológico nos dias atuais, essa geração de energia solar ou fotovoltaica se tornou cada vez mais frequente e desenvolvida em diversos países, afim de reduzir os impactos ambientais. Países como a Alemanha desenvolveram diversos mecanismos regulatórios específicos para incentivar seu uso, seja por programas governamentais ou por incentivos financeiros e/ou fiscais.

Sempre que há o termo produção de energia solar e conversão fotovoltaica, há uma grande dúvida: “Como funciona essa transformação de energia solar em energia elétrica?”. Basicamente, os módulos fotovoltaicos captam a luz emitida pelo sol e produzem a energia. Essa mesma energia é transportada até o inversor solar que irá converter a energia gerada pelo sistema para as características da rede elétrica. A energia é gerada graças ao efeito fotovoltaico.

Para que a conversão seja feita de forma mais eficiente, é necessário se estudar o ponto ideal onde a luz solar incida diretamente nas células fotovoltaicas, onde a mesma possa obter a maior incidência, gerando uma maior energia. Após esse processo, a energia gerada é encaminhada para o inversor solar, onde sua funcionalidade trata-se de transformar a energia produzida que é do tipo corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), com o intuito de que ela esteja apropriada para o consumo.

Além disso, os inversores tem a função de garantir a segurança do sistema fotovoltaico e geram informações sobre a produção de energia, colaborando para monitorar a produtividade do gerador. Depois desse processo, a energia é enviada ao quadro de luz de sua residência e é distribuída para o seu imóvel.

No início da utilização da energia solar fotovoltaica no Brasil, houve a instalação apenas em sistemas isolados ou autônomos, que possuíam o difícil acesso da rede elétrica, como por exemplo: propriedades rurais e comunidades isoladas. Entretanto, a ANEEL foi uma peça fundamental para o crescimento repentino do uso desses sistemas, através de sua resolução no artigo 482 de 2012, onde permitiu o avanço significado de instalações dos sistemas fotovoltaicas, esperando assim, que houvesse um aumento significativo no país para os próximos anos.

No caso do Brasil, um outro agente motivador para a utilização desse sistema, certamente, foi a preocupação estratégica com a região Amazônica, na qual existe campo para aplicação de sistemas híbridos fotovoltaico/diesel. O Brasil é privilegiado com elevadas taxas de irradiação solar em todas as regiões, em comparação a países europeus que já consolidaram sua participação no mercado de energia solar. “Dessa forma, é razoável que se espere um potencial de geração fotovoltaica pelo menos dez vezes superior à capacidade instalada atualmente na Alemanha, o que representaria o crescimento do uso de uma fonte não somente alternativa, mas uma opção viável e promissora para complementar e ampliar sua geração de eletricidade” (VILLALVA, 2012).

Como demonstração do destaque dessa energia renovável, podemos citar o estado da Bahia, onde ao todo hoje, são mais 21 mil sistemas solares instalados ou em processo de instalação, através do Programa Luz Para Todos do governo federal, realizado em parceria com o governo do estado e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA).

A mais recente tecnologia no quesito do estudo fotovoltaico, houve a criação da célula solar de perovskita, com o objetivo de revolucionar a energia renovável, onde a mesma utiliza de chumbo híbrido orgânico-inorgânico ou a matéria á base de haleto de estanho, sendo assim a primeira nova tecnologia com a maior eficácia energética e também uma redução elevada do custo em relação a outras tecnologias. Estudos feitos mostram que sua criação demanda um pensamento eficiente voltado para a conversão do equipamento em relação a condições adversas, visando a utilização em regiões chuvosas ou de grande umidade. Com isso, ela consegue operar de forma padrão e mantém sua instabilidade mesmo com a operação por mais de 500 horas.

A energia solar já é uma alternativa para o mundo todo e a expectativa é que se implante cada vez mais tecnologias e recursos para a diminuição dos impactos ambientais associados às mudanças climáticas e à dependência de combustíveis fósseis.

ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012. [S. l.], 17 abr. 2012.

VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 2. ed. rev. e atual. [S. l.]: Érica, 4. jun. 2012. 224 p.